Jméno a příjmení:		Pracováno dne:

Spolupracoval:	Teplota vzduchu:	oC

Třída:	Vlhkost vzduchu:	%

Škola:	Tlak vzduchu :	Pa

Úkol: Určení kapacity kondenzátoru měřením střídavého proudu a napětí.

Pomůcky: ampérmetr, voltmetr, reostat 105 ohmů, kondenzátor  1, kondenzátor 2,2 spojovací vodiče, zdroj 24 V.

Teorie: U kondenzátoru je R << Xc

A

V

P

24 V ~

A

V

P

24 V ~

Schéma zapojení:

Postup práce:

1.	Kontrola vodičů.

2.	Sestavení obvodu s potenciometrem na nulovém napětí. Přepnutí univerzálních měřících přístrojů  na odpovídající nejvyšší rozsahy.
- Určení I pro U od 1 do 10 V po jednom V nahoru, 1. student dolů, 2.student nahoru.
- Zapsání údajů do tabulky.
- Zapsání frekvence střídavého proudu a údajů na kondenzátorech: C1 =     , C2 =

- Výpočet kapacity ;     %.

3.	Celou práci zopakuj pro druhý kondenzátor.

Tabulka:

|  | n |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| C2 | 1 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 9 |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  | 6 | 5 |  |  |  |  |
|  | 7 | 4 |  |  |  |  |
|  | 8 | 3 |  |  |  |  |
|  | 9 | 2 |  |  |  |  |
|  | 10 | 1 |  |  |  |  |

Závěr: Porovnání naměřených hodnot s údaji na kondenzátorech.